## D.3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 505433.75
1.1 | 2 |  | 501602.9
1.2 | 3其他 |  | 3830.85
2 | 措施项目费 |  | 3072.53
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 404.28
2.2 | 二次搬运费 |  | 970.27
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  | 646.85
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  | 80.86
2.5 | 工程定位复测费 |  | 727.7
2.6 | 临时保护设施费 |  | 80.86
2.7 | 行车、行人干扰增加费 |  | 161.71
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  | 22790.95
3.1 | 安全文明施工费 |  | 22790.95
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  | 47816.75
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 579,113.98 | 0
说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## E.1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
| 2 | [6 empty] | 501602.9 |  | 84234.18 | 10060.17
| 001 | 文学楼西侧前方入口处部分块料地面拆除及新建 | [5 empty] | 11285.48 |  | 1566.67 | 242.82
1 | 011601001003 | 花池拆除 | 1、砌体名称：花池拆除 |  | 座 | 2 | 122.58 | 245.16 |  | 76.8 | 119.48
2 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1、材质：石材铺装拆除 2、文学楼西侧前方入口处部分块料地面拆除 |  | m2 | 36 | 13.77 | 495.72 |  | 362.88
3 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质：原入口处大理石铺装基层拆除后 |  | m2 | 36 | 3.13 | 112.68 |  | 40.32 | 46.8
4 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、材质：路牙石拆除，原样拆除 2、搬运至一边放置，重复利用用于恢复 |  | m | 26.39 | 4.01 | 105.82 |  | 77.59
5 | 040204001001 | 人行道整形、碾压 | 1、人行道整形、碾压 |  | m2 | 36 | 1.01 | 36.36 |  | 21.24 | 5.4
6 | WB040204009001 | 人行道混凝土垫层 | 1、材料品种：20cm厚c15混凝土垫层 |  | m3 | 7.2 | 552.43 | 3977.5 |  | 667.8 | 71.14
7 | 040204002001 | 人行道板安砌 | 1、块料品种、规格：3cm厚刻纹地面砖，规格样式及颜色由业主确定 2、垫层品种、规格：水泥砂浆 |  | m2 | 36 | 175.34 | 6312.24 |  | 320.04
| 003 | 文学楼西侧铺装拆除及地面硬化、北侧地面硬化 | [5 empty] | 102863.46 |  | 13698.9 | 1249.01
8 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1、饰面材料种类：原广场彩板砖铺装拆除，原样拆除，搬运至业主指定地点堆放 |  | m2 | 467.02 | 12.25 | 5721 |  | 4184.5
9 | 040202001001 | 路床（槽）碾压检验 | 1.部位:道路扩宽处 2、素土夯实≥94% |  | m2 | 321.08 | 2.03 | 651.79 |  | 38.53 | 465.57
10 | 040202011002 | 碎石 | 1.厚度:150mm厚碎石垫层 2、部位：道路扩宽处 |  | m2 | 321.08 | 40.29 | 12936.31 |  | 160.54 | 783.44
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：c25混凝土 2、厚度：20cm厚 3、部位：原铺砖处硬化、挡土墙处地面硬化 4、含表面收光 |  | m2 | 788.1 | 101.95 | 80346.8 |  | 8306.57
12 | WB040203009001 | 模板 | 1、水泥混凝土路面模板 |  | m2 | 788.1 | 2.64 | 2080.58 |  | 740.81
13 | WB040203014002 | 养生 | 1.养生形式:养生布养护 |  | m2 | 788.1 | 1.43 | 1126.98 |  | 267.95
| 004 | 文学楼北侧挡土墙 | [5 empty] | 71860.77 |  | 20417.79 | 2617.57
| 004.2 | 挡土墙土方工程 | [5 empty] | 2782.56 |  | 676.08 | 1357.08
14 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合考虑 2、沿路扩宽，施工范围由业主确定后施工 3、此项包含管线保护 4、暂定量，结算时按实调整 |  | m3 | 100 | 3.06 | 306 |  | 24 | 198
15 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2、好土就地堆放，暂定量，结算时按实调整 |  | m3 | 116 | 2.34 | 271.44 |  | 23.2 | 189.08
16 | 040103001003 | 回填方 | 1、就地回填 |  | m3 | 116 | 7.07 | 820.12 |  | 600.88
17 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土、建筑垃圾等 2、暂定量，结算时按实调整 |  | m3 | 100 | 13.85 | 1385 |  | 28 | 970
| 004.1 | 挡土墙 | [5 empty] | 69078.21 |  | 19741.71 | 1260.49
18 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 |  | m3 | 38.02 | 4.61 | 175.27 |  | 14.83 | 122.04
19 | WB010101011001 | 人工清底 | 1.土壤类别:综合考虑 |  | m2 | 190.08 | 10.33 | 1963.53 |  | 1437
20 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:素土夯实大于0.94 |  | m3 | 24.77 | 15.55 | 385.17 |  | 228.87 | 52.02
21 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土外运 2.运距:投标单位自行考虑弃土场 |  | m3 | 13.25 | 8.24 | 109.18 |  | 3.71 | 81.36
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
22 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类：10厚C20混凝土 |  | m3 | 13.24 | 562.47 | 7447.1 |  | 1371.66 | 36.94
23 | 011702001001 | 基础 | 1、基础类型：混凝土垫层 复合木模板 |  | m2 | 38.6 | 43.5 | 1679.1 |  | 980.83 | 46.71
24 | 010401003001 | 挡土墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU15灰砖砌体 2、砂浆强度级：M10水泥砂浆砌筑 3、备注：增加构造柱及拉结筋，按规范布置，2φ10钢筋 |  | m3 | 73.8 | 650.45 | 48003.21 |  | 11470.73 | 768.26
25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆抹面，抹平 |  | m2 | 340.36 | 27.37 | 9315.65 |  | 4234.08 | 153.16
| 005 | 土木楼北侧嵌草砖停车场 | [5 empty] | 29840.6 |  | 4802.56 | 422.62
26 | 040204004001 | 安砌混凝土侧石 | 1、材料品种、规格：120*500*80厚c30预制混凝土道牙 2、暂定量，结算时按实调整 |  | m | 21 | 79.64 | 1672.44 |  | 138.81
27 | WB040204011001 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：30厚1:6干硬性水泥砂浆 2、暂定量，结算时按实调整 |  | m3 | 0.21 | 1667.61 | 350.2 |  | 7.17
28 | 040204001003 | 停车位整形、碾压 | 1、素土夯实，压实系数≥94% |  | m2 | 110 | 1.01 | 111.1 |  | 64.9 | 16.5
29 | WB040202017002 | 垫层 | 1、材料品种、规格：150mm厚天然级配砂石夯实 |  | m2 | 110 | 52.2 | 5742 |  | 416.9
30 | WB040204009003 | 停车位混凝土垫层 | 1、材料品种：150厚C20无砂大孔混凝土基层（浇筑混凝土前先将级配砂石用水湿润） |  | m3 | 16.5 | 577.07 | 9521.66 |  | 1530.38 | 163.02
31 | 040202002002 | 石灰稳定土 | 1、含灰量：含灰量10% 2、厚度：30厚灰土粗砂（沙:土=1：1） 3、此项包含消解石灰，不在另行计算 |  | m2 | 110 | 43.53 | 4788.3 |  | 1050.5 | 243.1
32 | 040204002003 | 停车位道板安砌 | 1、块料品种、规格：250*250*80绿色井字型C30预制混凝土嵌草砖 |  | m2 | 110 | 55.09 | 6059.9 |  | 776.6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
33 | 050102014002 | 植草砖内植草 | 1、草坪种类：根据业主要求，由业主选样后施工 |  | m2 | 110 | 14.5 | 1595 |  | 817.3
| 007 | 文学楼广场砖块料修补 | [5 empty] | 24105 |  | 3432.5 | 211.25
34 | 041001002003 | 铺装拆除 | 1、材质：石材铺装拆除 2、文学楼广场砖破损处拆除 3、暂定量，结算时按实调整 |  | m2 | 125 | 13.77 | 1721.25 |  | 1260
35 | 040203008001 | 块料面层 | 1、块料品种、规格：3cm厚，规格样式及颜色由业主确定 2、投标人勘察现场后，自行考虑投标报价 3、暂定量，结算时按实调整 |  | m2 | 125 | 179.07 | 22383.75 |  | 2172.5 | 211.25
| 008 | 零星 | [5 empty] | 14215.28 |  | 687.68 | 451.6
36 | 040205017001 | 石球 | 1、材料品种：石球 2、规格、型号：400*400mm |  | 个 | 40 | 218.67 | 8746.8 |  | 64 | 42.8
37 | 040205019001 | 车挡 | 1、材料品种：车挡 2、规格、型号：规格样式由业主确定后施工 3、投标人勘察现场后自行考虑投标报价 |  | 副 | 22 | 50 | 1100
38 | ZB040101001001 | 标线清除 | 1、原场地标线清除 2、投标单位自行考虑投标报价，结算时不予调整 |  | 项 | 1 | 500 | 500
39 | 040205006001 | 标线 | 1、材料品种：热熔标线 2、部位：具体位置由业主确定后施工 3、暂定量，结算时按实调整 |  | m2 | 80 | 39.45 | 3156 |  | 350.4 | 408.8
40 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:UPVC 3.规格:DN50 4、暂定量，结算时按实调整 |  | m | 61 | 11.68 | 712.48 |  | 273.28
| 009 | 文学楼西侧井盖更换、井提升 | [5 empty] | 9733.21 |  | 656.26 | 18.83
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
41 | ZB040101001002 | 井盖拆除 | 1、原混凝土井盖拆除 2、暂定量，结算时按实调整 |  | 套 | 6 | 200 | 1200
42 | WB040504016001 | 井壁提升 | 1、井壁提升 2、暂定量，结算时按实调整 |  | m3 | 2.31 | 673.59 | 1555.99 |  | 373.18 | 18.83
43 | WB040504020001 | 非定型井井盖、井箅安装 | 1、材质：铸铁井盖井座 2、规格：0.8*0.8m |  | 套 | 2 | 483.8 | 967.6 |  | 94.36
44 | WB040504020003 | 非定型井井盖、井箅安装 | 1、材质：铸铁井盖井座 2、规格：1.2*2.0m |  | 套 | 1 | 1810.22 | 1810.22 |  | 47.18
45 | WB040504020004 | 非定型井井盖、井箅安装 | 1、材质：铸铁井盖井座 2、规格：1.6*1.2m |  | 套 | 3 | 1399.8 | 4199.4 |  | 141.54
| 010 | 文学楼西侧、北侧新建管道及检查井 | [5 empty] | 203401.06 |  | 36340.54 | 4190.35
| 010.1 | 文学楼西侧排水沟 | [5 empty] | 51434.26 |  | 9153.9 | 1137.33
46 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1、饰面材料种类：原沟盖板拆除 |  | m2 | 51.5 | 12.25 | 630.88 |  | 461.44
47 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原排水沟沟壁沟底拆除 |  | m3 | 22.3 | 22 | 490.6 |  | 140.49 | 224.56
48 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 |  | m3 | 7.69 | 4.61 | 35.45 |  | 3 | 24.68
49 | WB010101011002 | 人工清底 | 1.土壤类别:综合考虑 |  | m2 | 7.69 | 10.33 | 79.44 |  | 58.14
50 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:素土夯实大于0.94 |  | m3 | 4.03 | 15.55 | 62.67 |  | 37.24 | 8.46
51 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土及建筑垃圾外运 2.运距:投标单位自行考虑弃土场 |  | m3 | 18.79 | 8.24 | 154.83 |  | 5.26 | 115.37
52 | WB010101007001 | 原土打夯 | 1.土壤类别:综合考虑 2、素土夯实大于0.94 |  | m2 | 100.81 | 1.94 | 195.57 |  | 127.02 | 16.13
53 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:100mm厚C25混凝土 |  | m3 | 10.01 | 469.99 | 4704.6 |  | 299.9
54 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 |  | m3 | 12.3 | 635.64 | 7818.37 |  | 1830.36 | 116.36
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
55 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2防水水泥砂浆抹面 |  | m2 | 157.25 | 48.29 | 7593.6 |  | 3170.16 | 144.67
56 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：双壁波纹管 2、连接方式：对接熔接 3、管径：DN300 4、此项包含闭水实验、管道碰头、支管连接、电缆管保护等，投标单位自行考虑投标报价，结算时不再零星计算费用 |  | m | 102.87 | 120.64 | 12410.24 |  | 1540.99 | 203.68
57 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1、垫层材质及厚度：100厚中砂或粗砂回填 |  | m3 | 5.56 | 354.01 | 1968.3 |  | 169.75 | 11.68
58 | 040202010001 | 卵石 | 1.石料规格:12cm厚粗砂加级配卵石夯实 |  | m2 | 4.33 | 99.01 | 428.71 |  | 1.91 | 10.7
59 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料要求:优质土回填 |  | m3 | 7.17 | 15.55 | 111.49 |  | 66.25 | 15.06
60 | 040202011003 | 碎石 | 1.厚度:150mm厚碎石垫层 |  | m2 | 100.81 | 40.29 | 4061.63 |  | 50.41 | 245.98
61 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：c25混凝土 2、厚度：20cm厚 3、含表面收光 |  | m2 | 100.81 | 101.95 | 10277.58 |  | 1062.54
62 | WB040203009003 | 模板 | 1、水泥混凝土路面模板 |  | m2 | 100.81 | 2.64 | 266.14 |  | 94.76
63 | WB040203014003 | 养生 | 1.养生形式:养生布养护 |  | m2 | 100.81 | 1.43 | 144.16 |  | 34.28
| 010.2 | 文学楼北侧排水沟 | [5 empty] | 151966.8 |  | 27186.64 | 3053.02
64 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 |  | m3 | 113.28 | 4.61 | 522.22 |  | 44.18 | 363.63
65 | WB010101011003 | 人工清底 | 1.土壤类别:综合考虑 |  | m2 | 226.56 | 10.33 | 2340.36 |  | 1712.79
66 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:素土夯实大于0.94 |  | m3 | 15.36 | 15.55 | 238.85 |  | 141.93 | 32.26
67 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土及建筑垃圾外运 2.运距:投标单位自行考虑弃土场 |  | m3 | 69.87 | 8.24 | 575.73 |  | 19.56 | 429
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
68 | WB010101007002 | 原土打夯 | 1.土壤类别:综合考虑 2、素土夯实大于0.94 |  | m2 | 226.56 | 1.94 | 439.53 |  | 285.47 | 36.25
69 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:100mm厚C25混凝土 |  | m3 | 22.66 | 469.99 | 10649.97 |  | 678.89
70 | 010401014002 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 |  | m3 | 32.38 | 635.64 | 20582.02 |  | 4818.47 | 306.31
71 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2防水水泥砂浆抹面 |  | m2 | 269.5 | 48.29 | 13014.16 |  | 5433.12 | 247.94
72 | 040501004004 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：双壁波纹管 2、连接方式：对接熔接 3、管径：DN500 4、此项包含闭水实验、管道碰头、支管连接、电缆管保护等，投标单位自行考虑投标报价，结算时不再零星计算费用 |  | m | 192 | 285.87 | 54887.04 |  | 9056.64 | 936.96
73 | WB040501021003 | 管道垫层 | 1、垫层材质及厚度：100厚中砂或粗砂回填 |  | m3 | 14.21 | 354.01 | 5030.48 |  | 433.83 | 29.84
74 | 040202010002 | 卵石 | 1.石料规格:25cm厚粗砂加级配卵石夯实 |  | m2 | 16.68 | 202.69 | 3380.87 |  | 12.34 | 41.2
75 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料要求:优质土回填 |  | m3 | 28.05 | 15.55 | 436.18 |  | 259.18 | 58.91
76 | 040202011004 | 碎石 | 1.厚度:150mm厚碎石垫层 |  | m2 | 226.56 | 40.29 | 9128.1 |  | 113.28 | 552.81
77 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：c25混凝土 2、厚度：20cm厚 3、含表面收光 |  | m2 | 226.56 | 101.95 | 23097.79 |  | 2387.94
78 | WB040203009004 | 模板 | 1、水泥混凝土路面模板 |  | m2 | 226.56 | 2.64 | 598.12 |  | 212.97
79 | WB040203014004 | 养生 | 1.养生形式:养生布养护 |  | m2 | 226.56 | 1.43 | 323.98 |  | 77.03
80 | WB040504014001 | 雨水井井箅安装 | 1、镀锌雨水井平箅安装 2、规格：75cm*45cm |  | 座 | 8 | 220.63 | 1765.04 |  | 362.08
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
81 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1、M7.5水泥砂浆圆形污水检查井 2、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座 3、此项由业主确定后施工 4、暂定量，结算时按实调整 |  | 座 | 3 | 1652.12 | 4956.36 |  | 1136.94 | 17.91
| 011 | 土木楼与文学楼夹角处新建道路 | [5 empty] | 34298.04 |  | 2631.28 | 656.12
82 | 040202001002 | 路床（槽）碾压检验 | 1.部位:新建道路 2、素土夯实 |  | m2 | 168.67 | 2.03 | 342.4 |  | 20.24 | 244.57
83 | 040202011001 | 碎石 | 1.厚度:15cm厚碎石垫层 |  | m2 | 168.67 | 40.29 | 6795.71 |  | 84.34 | 411.55
84 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：c25混凝土 2、厚度：20cm厚 3、部位：新修道路 |  | m2 | 168.67 | 101.95 | 17195.91 |  | 1777.78
85 | WB040203009002 | 模板 | 1、水泥混凝土路面模板 |  | m2 | 168.67 | 2.64 | 445.29 |  | 158.55
86 | WB040203014001 | 养生 | 1.养生形式:养生布养护 |  | m2 | 168.67 | 1.43 | 241.2 |  | 57.35
87 | 040204004002 | 安砌混凝土侧石 | 1、材料品种、规格：120*500*80厚c30预制混凝土道牙 2、暂定量，结算时按实调整 |  | m | 68.89 | 79.64 | 5486.4 |  | 455.36
88 | WB040204011002 | 侧缘石垫层 | 1、材料品种：30厚1:6干硬性水泥砂浆 2、暂定量，结算时按实调整 |  | m3 | 2.27 | 1670.1 | 3791.13 |  | 77.66
| 3 | 其他 | [5 empty] | 3830.85 |  | 840 | 1487.51
89 | 040205018001 | 警示桩、广角镜 | 1.规格、型号:转角凸面镜，满足业主要求 2、含挖基坑、预埋、立柱、基础、绑扎钢筋、固定件等相关配件 投标单位自行考虑投标报价，结算时不予调整 |  | 个 | 1 | 400 | 400
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
90 | ZB390101001001 | 路灯后移 | 1、路灯后移至业主指定地点 2、此项包含路灯起挖、固定、回填、压实、管线延长、后移等 3、投标人勘察现场后自行考虑投标报价、结算时不予调整 |  | 项 | 1 | 300 | 300
91 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：相关机械均包含在内 投标单位自行考虑投标报价，结算时不予调整 |  | 项 | 1 | 3130.85 | 3130.85 |  | 840 | 1487.51
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## F 措施项目清单与计价表
表3.0.2-7
措施项目清单计价表
标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | SC-01 | 夜间施工增加费 | 80855.88 | 0.5 | 404.28
2 | SC-02 | 二次搬运费 | 80855.88 | 1.2 | 970.27
3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 | 80855.88 | 0.8 | 646.85
4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 | 80855.88 | 0.1 | 80.86
5 | SC-05 | 工程定位复测费 | 80855.88 | 0.9 | 727.7
6 | SC-06 | 临时保护设施费 | 80855.88 | 0.1 | 80.86
7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 | 80855.88 | 0.2 | 161.71
8 | SC-08 | 赶工措施费 | 80855.88
合 计 |  |  |  |  | 3072.53
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## G 不可竞争项目清单与计价表
表3.0.2-8
不可竞争项目清单与计价表
标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元）
1 | SF-01 | 环境保护费 | 94294.35 | 3.57 | 3366.31
2 | SF-02 | 文明施工费 | 94294.35 | 7.33 | 6911.78
3 | SF-03 | 安全施工费 | 94294.35 | 5.28 | 4978.74
4 | SF-04 | 临时设施费 | 94294.35 | 7.99 | 7534.12
5 | SF-05 | 环境保护税
合计 |  |  |  |  | 22790.95
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## H.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 合计
合 计 |  |  |  |  | —
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## I 税金计价表
税金计价表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 531297.23 | 9 | 47816.75
合计 | [5 empty] | 47816.75
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## 主要材料表
主要材料表
工程名称：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  | 标段：滁州学院会峰校区文学楼周边广场道路提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价(元) | 备注
1 | 0403A17B01BT | 中（粗）砂 |  |  | t | 40.3425 | 162.3 |  | 6547.58
2 | 0403A17B01BT@2 | 中(粗)砂 |  |  | t | 32.625 | 162.3 |  | 5295.04
3 | 0405A33B53BT | 碎石 |  | 60 | t | 250.6516 | 118.46 |  | 29692.18
4 | 0413A03B53BN | 标准砖 240×115×53 |  |  | 百块 | 392.616 | 58.41 |  | 22932.7
5 | 0413A03B53BN@1 | 标准砖 |  | 240×115×53 | 百块 | 242.1656 | 58.41 |  | 14144.89
6 | 0705A01B05BW | 面砖600*600 |  |  | m2 | 128.125 | 130 |  | 16656.25
7 | 1303A31B01CB | 聚合物乳液 |  |  | kg | 1574.2642 | 2.5 |  | 3935.66
8 | 1725A07B79BY | PE塑料管 |  | DN500 | m | 192 | 210.86 |  | 40485.12
9 | 1725A07B93BY | PE塑料管 DN300 |  |  | m | 102.87 | 95.58 |  | 9832.31
10 | 3605A03B01BW | 嵌草砖 |  |  | m2 | 111.65 | 44.26 |  | 4941.63
11 | 3607A03B01BY | 混凝土侧石 |  |  | m | 91.2383 | 65 |  | 5930.49
12 | 8005A03B51BV~1 | M5砌筑砂浆 |  |  | m3 | 17.712 | 469.58 |  | 8317.2
13 | 8021A01B55BV | 商品混凝土 C20（泵送） |  |  | m3 | 16.7475 | 427.2 |  | 7154.53
14 | 8021A01B57BV | 商品混凝土 C20（非泵送） |  |  | m3 | 13.3724 | 412.63 |  | 5517.85
15 | 8021A01B61BV | 商品混凝土 |  | C25(非泵送) | m3 | 293.8405 | 422.34 |  | 124100.58
16 | 8001A19B69BT | 砌筑砂浆 |  | DM M15 | m3 | 9.7466 | 521.52 |  | 5083.02
17 | 8005A01B66BV | 干混抹灰砂浆 |  | DP M20 | m3 | 9.0044 | 563.73 |  | 5076.06
18 | 8005A19B77BT | 干混砌筑砂浆 |  | DM M5 | m3 | 9.7402 | 469.58 |  | 4573.82
19 | Z3605A05B01BW~1 | 刻纹地面砖 |  |  | m2 | 36.54 | 150 |  | 5481
20 | Z3611A01B01BF~1 | 石球 |  |  | 个 | 40 | 215 |  | 8600
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12