滁州学院2024年体育学院实验室环境提升改造工程

清单编制说明

一、工程概况

1、工程地点：滁州市南谯区；

2、施工范围：施工范围内包括配电箱内损坏或多余的断路器开关、房间中的灯具、插座、开关、风扇和现场已安装管线、局部墙面粉刷及墙面附着物、窗帘、踢脚线等所有需拆除的部位，墙面新刷漆，天棚新做吊顶，吊顶石膏板收边后刷漆，新装布艺窗帘，PVC复合卷材地面铺设，不锈钢踢脚线安装，配合电路改造以及清单和控制价所有内容，其余详见清单及招标文件。

二、编制范围

1、详见施工做法表。

三、编制依据

- 1、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

2018版《安徽省建设工程费用定额》；

2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

2018版安徽省建设工程计价依据（2021修编后）

（1）《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

（2）《安徽省建筑工程计价定额》；

（3）《安徽省装饰工程计价定额》；

（4）《安徽省安装工程计价定额》；

（5）《安徽省房屋修缮工程计价定额》；

2、滁州学院2024年体育学院实验室环境提升改造工程的招标文件；

3、2024年第5期滁州不含税价格信息，滁州信息价没有的部分参照同期合肥市及南京市信息价，无信息价部分根据市场询价综合考虑。

四、控制价组价说明

1、控制价的综合单价已包含清单描述的每个细目及与该细目有关的全部工程内容；

2、清单描述不明确的，控制价按施工图设计文件和相关施工验收规范、图集进行组价；

3、除非合同另有规定，控制价的综合单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；

4、本次控制价编制是按营改增计价方式，税金按照9%计取(与交易文件统一)。

(一）土建部分

1、墙面乳胶漆 一底两面，工程量暂定，结算时按实调整；

2、布艺窗帘及罗马杆单杆，具体规格样式由业主确定；

3、PVC复合卷材 厚度不低于2.0mm，具体规格样式由业主确定；

4、10cm不锈钢踢脚线，木工板打底，具体规格样式由业主确定；

5、600*600普通硅钙板吊顶，龙骨及吊筋均包含在内，具体规格样式由业主确定；

6、12mm厚普通纸面石膏板，天棚侧面收边；

- 石膏板收边满批腻子 二遍，天棚乳胶漆 一底两面；

- 拆除配电箱内损坏或多余的断路器开关、房间中的灯具、插座、开关、风扇和现场已安装管线、局部墙面粉刷及墙面附着物、窗帘、踢脚线等所有需拆除的部位，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，结算时不予调整；

- 现场所有建筑垃圾外运、保洁等费用，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，结算时不予调整；

- 成品保护、现场空调桌椅搬运等费用，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，结算时不予调整；

- 建筑垂直运输，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，结算时不予调整；

12、本工程所有材料质量档次不低于招标文件中推荐材料的质量要求。

五、暂列金额

10000元。