附件1：

滁州学院学生宿舍空调使用细则

为规范使用空调，树立节约用电意识，确保用电安全，使用空调应特别注意以下事项：

1．使用空调前应详细阅读使用说明书（使用说明书电子版将公布在学校网站），按说明书要求规范操作。

2．开启与关闭空调机要使用遥控器，不准打开室内机手动开机。开机前检查遥控器模式设置是否正确，调整正确后方可开机，停机后重新开机应间隔3-5分钟。

3．提倡节约用电，空调温度设置应严格执行国家节能规定，制冷时温度设置应不低于26摄氏度，制热时不高于16摄氏度。

4．宿舍内无人时应关闭空调设备，长时间不使用应卸下遥控器电池，避免电池泄漏腐蚀遥控器造成损坏。

5．空调运行中要关闭门窗，否则会影响制冷（热）效果，造成能源浪费。

6．为了同学们的身心健康，不要长时间连续使用空调，不要让空调出风口气流直接对着人体，以防不适。

7．空调室外机上不得搁置花盆、拖把、鞋袜等任何其它物件，严禁踩压、损毁室外机，要保证室外机出口通畅。室内机及管道上不得悬挂任何物品，不得在室内机上涂沫、刻画等，不要用手调节导风板或将手伸入出风口内。空调机保洁时不要用水冲洗。