| 消防风险隐患检查登记表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填报部门单位： （盖章） 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |
| 部门单位名称 |  | 消防安全责任人（签字） |  |
|  |  | 消防安全管理人（签字） |  |
| 归口管理区域 |  | 面积 | ㎡ |
| 重点排查内容 | 主要问题清单 | 是否存在问题 | 具体问题内容 |
| 管理责任落实 | 是否落实消防安全主体责任，内部消防管理制度是否健全 | £是 □否 |  |
|  | 是否及时进行归口管理区域的消防安全风险隐患专项排查整治 | £是 □否 |  |
|  | 是否每月组织开展消防安全检查 | £是 □否 |  |
|  | 是否落实校内动用明火报备申请审批 | £是 □否 |  |
|  | 是否积极参与全校消防培训、应急疏散演练 | £是 □否 |  |
|  | 是否对本部门或单位教职工开展消防安全教育培训，了解并掌握消防安全“一懂三会” | £是 □否 |  |
| 消防设施设备 | 是否存在灭火器过期或压力不足的情况 | £是 □否 |  |
|  | 是否存在其它消防设施、器材损坏情况 | £是 □否 |  |
| 应急疏散 | 是否存在占用、堵塞封闭疏散通道和安全出口，杂物堆积情况 | £是 □否 |  |
|  | 是否有影响逃生的防盗窗（网）、铁栅栏 | £是 □否 |  |
| 易燃可燃保温材料 和装饰装修 | 室内保温材料燃烧性能是否符合规范要求 | £是 □否 |  |
|  | 是否存在违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料尤其是塑料绿植装饰装修 | □是 £否 |  |
|  | 是否存在易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑 | □是 £否 |  |
| 火源管控 | 是否存在使用期间违规动火动焊作业，不报告、不审批 | □是 £否 |  |
|  | 是否存在违规使用醇基燃料、瓶装液化气罐等 | □是 £否 |  |
|  | 是否存在施工期间未提前清理可燃杂物和落实安全防护措施 | □是 £否 |  |
|  | 是否存在违规存放、使用易燃易爆危险品 | □是 £否 |  |
| 电源管控 | 是否存在配电箱（柜）电线连接不规范或违章带负荷拉、合闸、电线电缆未穿管保护 | □是 £否 |  |
|  | 是否存在开关、插座直接安装在易燃可燃材料上 | £是 £否 |  |
|  | 是否存在照明灯具与可燃物未保持可靠安全距离，未采取隔热、散热等措施 | □是 £否 |  |
|  | 是否存在违规使用未经产品质量认证的大功率电器或移动插排、存在过载现象 | □是 £否 |  |
|  | 是否存在电动自行车（蓄电池）违规在在校园住宅、楼梯间、办公室、架空层等场所停放充电或者飞线充电 | □是 £否 |  |
|  | 是否存在其它违规用电行为 | □是 £否 |  |
| 初期火灾扑救 | 是否未明确初期火灾扑救力量 | □是 £否 |  |
|  | 是否未结合本单位实际制定可操作的灭火和应急疏散预案 | □是 £否 |  |
|  | 是否未建立消防联勤联动机制，发生火灾等紧急状况时第一时间通知并组织疏散 | □是 £否 |  |
| 其它火灾风险隐患情况 |  |  |  |
| 当前存在主要问题 |  |  |  |
| 风险隐患整改措施 |  |  |  |

备注：此表为各部门、各单位开展自查自纠阶段时填写，一式两份，分别交学校安全生产领导小组办公室（地址：行政楼205，联系人：王长城老师，联系电话：3512219）和本单位留存。